## Chaufferie Ecole
Référence | Désignation | Unité | Qtté MOe | Qtté Ent | P.U. € HT | Total € HT | P.U. € HT | Total € HT | P.U. € HT | Total € HT
A partir des documents remis à la consultation, l'entreprise devra prendre en charge toutes les études complémentaires pour une bonne réalisation des travaux. | [6 empty] | TOURNEBIZE |  | COUHERT
[6 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF!
2.3 | Dépose
| Isolement, purge et dépose réseau gaz | ens | 1 | 1 |  | 0
| Dépose équipements techniques chaufferie | ens | 1 | 1 |  | 0
| Dépose équipements électriques chaufferie | ens | 1 | 1 |  | 0
| Dépose bloc WC et mise en attente EF/EV | ens | 1 | 1 |  | 0
| Dépose conduit de fumées en chaufferie | ens | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
2.4 | Cascade de chaudière
Chaudières
| Chaudière PES232 – 32 kW | ens | 2 | 2 |  | 0
| Transport, manutention, raccordements, percements, supports | inclus
| Canalisations et raccordements électrique | inclus
| Raccordement EF | inclus
| Armoire électrique | ens | 1 | 1 |  | 0
| Boitier de régulation de la cascade | U | 1 | 1 |  | 0
| Carte de communication | U | 1 | 1 |  | 0
| Sonde extérieure | U | 1 | 1 |  | 0
| Purgeur automatique | U | 3 | 3 |  | 0
| Groupe de charge chaudière/ballon | U | 2 | 2 |  | 0
| Soupape de sécurité + PVC | ens | 2 | 2 |  | 0
| Voyant lumineux défaut | U | 2 | 2 |  | 0
| Raccordements voyant "école" | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement voyant "maison de santé" | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Tableau, protection et relais en local sous-station pour voyant | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Robinet de puisage | U | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
2.5 | Ballon tampon
| Ballon tampon 1000 L - 8 piquages | U | 1 | 1 |  | 0
| Thermomètre de contrôle chage ballon | U | 3 | 3 |  | 0
| Sonde température ballon | U | 2 | 2 |  | 0
| Vanne 1/4tr d'isolement | U | 4 | 4 |  | 0
| Résistance électrique de secours 10 kW | U | 1 | 1 |  | 0
| Câblage résistance depuis TGBT avec délesteur triphasé | ens | 1 | 1 |  | 0
| Canalisations / Raccordement EF/EU | ens | 1 | 1 |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
2.6 | Silo
| Silo extérieur 2 x 4m / h : 2,85 / capapcité 8 T | U | 1 | 1 |  | 0
| Transfert par aspiration par chaudière (tuyau, accessoires, ….) | ml | 20 | 20 |  | 0 | 3100 | 62000 | 3100 | 62000 | 1755 | 35100 | 1755 | 35100 | 1890 | 37800
| Tapis de projection | U | 2 | 2 |  | 0
| Percements murs | U | 4 | 4 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | 63000 |  | 63000
2.7 | Travaux divers
| Modification arrivée eau froide en chaufferie | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | 63000 |  | 63000
2.8 | Fumisterie
| Remplacement chapeau par Sortie conique DN 180mm | U | 1 | 1 |  | 0
| Carnot DN180 - longeur droite double peau | ml | 2 | 2 |  | 0 | 160 | 320 | 160 | 320 | 163 | 326 | 163 | 326 |  | 0
| Té à 135° DN180 - double peau | U | 2 | 2 |  | 0 | 450 | 900 | 450 | 900 | 222 | 444 | 222 | 444 | 440 | 880
| Bouchon à collier DN180 | U | 1 | 1 |  | 0 | 6540 | 6540 | 6540 | 6540 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4074 | 4074
| Réduction DN130/180 - double peau | U | 1 | 1 |  | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 118 | 118 | 118 | 118 | 265 | 265
| Coude 45° - DN130 - double peau | U | 2 | 2 |  | 0 | 270 | 540 | 270 | 540 | 118 | 236 | 118 | 236 | 265 | 530
| Té sortie chaudière DN130 - double peau | U | 2 | 2 |  | 0 | 6540 | 13080 | 6540 | 13080 | 4270 | 8540 | 4270 | 8540 | 4074 | 8148
| Conduit DN130 1m - double peau | U | 2 | 2 |  | 0 | 270 | 540 | 270 | 540 | 118 | 236 | 118 | 236 | 265 | 530
| Prise d'air de tirage avec équilibreur - DN130 | U | 2 | 2 |  | 0 | 160 | 320 | 160 | 320 | 163 | 326 | 163 | 326 |  | 0
| Reprise volige | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Location nacelle | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | 22510 |  | 22510
2.9 | Panoplie Hydraulique
| Collecteur secondaire | U | 2 | 2 |  | 0
| Purge basse | U | 2 | 2 |  | 0
| Vase d'expansion 50L + manomètre + vanne 1/4tr | Ens | 2 | 2 |  | 0
Départ école
| Vanne 3 voies motorisée | U | 1 | 1 |  | 0 | 1850 | 1850 | 1891 | 1891
| Filtre à tamis | U | 1 | 1 |  | 0
| Circulateur double | U | 1 | 1 |  | 0 | 1850 | 1850 | 1891 | 1891
| Pot à boue à turbulence | U | 1 | 1 |  | 0
| Thermomètre à alcool | U | 2 | 2 |  | 0 | 1850 | 3700 | 1891 | 3782
| Sonde de température | U | 2 | 2 |  | 0
| Vanne 1/4 tr | U | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Compteur d'énergie | U | 1 | 1 |  | 0
| Thermostat d'ambiance radio - hebdo | U | 1 | 1 |  | 0
Départ maison de santé
| Vanne 3 voies motorisée | U | 1 | 1 |  | 0 | 1850 | 1850 | 1891 | 1891
| Filtre à tamis | U | 1 | 1 |  | 0
| Circulateur double | U | 1 | 1 |  | 0 | 1850 | 1850 | 1891 | 1891
| Thermomètre à alcool | U | 2 | 2 |  | 0 | 1850 | 3700 | 1891 | 3782
| Sonde de température | U | 2 | 2 |  | 0
| Vanne 1/4 tr | U | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Compteur d'énergie | U | 1 | 1 |  | 0
| Thermostat d'ambiance radio - hebdo | U | 1 | 1 |  | 0
| Tube aller/retour cuivre 30/32 | ml | 31 | 31 |  | 0
| Calorifuge - 30mm laine de verre revêtue aluminium | ml | 31 | 31 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | 14800 |  | 15128
2.11 | Production d'eau chaude sanitaire
| Chauffe-eau 30 litres | U | 1 | 1 |  | 0
| Groupe de sécurité + siphon | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Vanne d'arrêt EF | U | 1 | 1 |  | 0
| Raccordements EF/EU | Ens | 2 | 2 |  | 0
| Raccordement électricité | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Modification réseau ECS et calorifuge 25mm | ml | 30 | 30 |  | 0
| Repose mitigueur | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0
2.13 | Réseaux de chaleur
| canalisation cuivre en intérieur - Diam 32 | ml | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| calorifuge : mousse PU 25mm | ml | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Percement extérieur | U | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Raccord Cuivre/PE | U | 2 | 2 |  | 0
| Tubes préisolé 32+32/111 | ml | 55 | 55 |  | 0
| Accesoires (joints, raccords) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| 2 fourreaux DN40 rouge et vert | ml | 110 | 110 |  | 0
| Piece de fixation Tube PE | U | 4 | 4 |  | 0
| Vanne 1/4tr - DN25 | U | 2 | 2 |  | 0
| Divers : repose et raccordements bloc-WC | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13 | Sous-station maison de santée
| Sous-station Regudis H | U | 1 | 1 |  | 0 | 1850 | 1850 | 1891 | 1891
| Raccordement hydraulique avec réseau de chaleur | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement électrique depuis l'attente | Ens | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | 1850 |  | 1891
2.14 | Réserve en cas d'imprévu
| pourcentage | Ens. | 3% | 3% | 0 | 0 | 1850 | 55.5 | 1891 | 56.73
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 |  | 1905.5 |  | 1947.73
0
ref | Signification |  |  |  | Prix total |  | Prix total |  | Prix total
| RECAPITULATIF DU LOT : Chauffage, ventilation plomberie sanitaire | [5 empty] | TOURNEBIZE |  | COUHERT
2.3 | Dépose |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.4 | Cascade de chaudière |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.5 | Ballon tampon |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.6 | Silo |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
2.7 | Travaux divers |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
2.8 | Fumisterie |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
2.9 | Panoplie Hydraulique |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.11 | Production d'eau chaude sanitaire |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | trop bas ! Quel matériel ?
2.13 | Réseaux de chaleur |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | trop bas ! Quel matériel ?
2.13 | Sous-station maison de santée |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | trop bas ! Quel matériel ?
2.14 | Réserve en cas d'imprévu |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | trop bas ! Quel matériel ?
| MONTANT TOTAL HT DU LOT |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
| TVA 20% |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
| MONTANT TOTAL TTC DU LOT |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
OPTION
2.8 | Fumisterie : remplacement existant
| Té à 135° DN200 - double peau | U | 1 | 1 |  | 0 | 6540 | 6540 | 6540 | 6540 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4074 | 4074
| Té de purge avec bouchon - DN 200 | U | 1 | 1 |  | 0 | 6540 | 6540 | 6540 | 6540 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4074 | 4074
| Toncon droit 1m double peau - DN 200 | U | 7 | 7 |  | 0 | 270 | 1890 | 270 | 1890 | 118 | 826 | 118 | 826 | 265 | 1855
| Coude 45° double peau - DN 200 mm | U | 2 | 2 |  | 0 | 270 | 540 | 270 | 540 | 118 | 236 | 118 | 236 | 265 | 530
| Réduction 180 - 200 mm | U | 1 | 1 |  | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 118 | 118 | 118 | 118 | 265 | 265
| Location nacelle | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total (HT) |  |  |  |  | 0 |  | 27830 |  | 27830